**Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 октября 2020 г. № 1112н "Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения"**

6 ноября 2020

В соответствии с подпунктом "в" пункта 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национального проекта "Здравоохранение", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 1549 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 41, ст. 6412), приказываю:

Утвердить перечень оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, согласно [приложению](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74735049/#1000).

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | М.А. Мурашко |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 октября 2020 г.  
Регистрационный №  60649

УТВЕРЖДЕН  
[приказом](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74735049/#0) Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от  19 октября 2020 г. № 1112н

**Перечень оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования (медицинского изделия)** | **Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий**[**1**](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74735049/#111) | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий** |
| 1 | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от не перезаряжаемой батареи |
| 2 | Гистерорезектоскоп | 142860 | Резектоскоп |
| 3 | Кресло гинекологическое с осветительной лампой | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический |
| 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |
| 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |
| 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |
| 4 | Стерилизатор воздушный (сухожаровой) | 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 5 | Цистоскоп смотровой | 144240 | Цистоскоп жесткий |
| 179720 | Видеоцистоскоп гибкий, многоразового использования |
| 6 | Гистероскоп диагностический | 144810 | Гистероскоп жесткий оптический |
| 179240 | Гистероскоп оптоволоконный гибкий |
| 179810 | Видеогистероскоп гибкий |
| 7 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический |
| 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования |
| 216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, многоразового использования |
| 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |
| 232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии |
| 8 | Кольпоскоп | 248430 | Кольпоскоп |
| 9 | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |
| 260500 | Система электрохирургическая |
| 10 | Монитор анестезиологический | 275630 | Монитор глубины анестезии |
| 276030 | Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для нескольких агентов |
| 276040 | Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для одного агента |
| 11 | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором | 294130 | Система морцелляции тканей |
| 268350 | Система лапароскопическая, многоразового использования |
| 271790 | Система эндоскопической визуализации |
| 12 | Аппарат для исследования функций внешнего дыхания | 232490 | Спирометр диагностический |
| 233930 | Спирометр стимулирующий |
| 329590 | Спирометр-монитор, механический |
| 13 | Кювез | 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа |
| 157920 | Инкубатор для новорожденных стандартный |
| 14 | Стерилизатор суховоздушный | 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 15 | Колоноскоп детский (набор) | 179760 | Колоноскоп оптоволоконный гибкий |
| 179940 | Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования |
| 16 | Ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов | 271600 | Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов |
| 17 | Шкаф для хранения обработанных эндоскопов | 271740 | Шкаф для сушки и хранения эндоскопов |
| 18 | Камера для хранения стерильных инструментов | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 19 | Шкаф медицинский | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных препаратов |
| 260470 | Стеллаж общего назначения |
| 20 | Прикроватный кардиомонитор, регистрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой газовой смеси, температуру тела (два датчика), с возможностью автономной работы для палаты интенсивной терапии | 326540 | Система гемодинамического мониторинга неинвазивная |
| 21 | Аппарат экспресс определения кардиомаркеров портативный | 113990 | Анализатор иммунофлуоресцентный ИВД, для использования вблизи пациента, питание от батареи |
| 114060 | Анализатор иммунологический фотометрический ИВД, питание от батареи |
| 22 | Функциональные кровати (для палат интенсивной терапии) с прикроватными столиками | 130370 | Кровать с системой флотации, для взрослых |
| 130380 | Кровать с системой флотации, неонатальная |
| 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |
| 168280 | Кровать флюидизирующая |
| 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |
| 284090 | Кровать кинетическая |
| 23 | Функциональные кровати с возможностью быстрой доставки на них больных в палату интенсивной терапии и проведения на них закрытого массажа сердца | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |
| 284090 | Кровать кинетическая |
| 24 | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | 156870 | Монитор системы мониторинга состояния пациента центральный |
| 291480 | Регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга |
| 291620 | Анализатор записи для длительного амбулаторного электрокардиографического мониторинга |
| 291680 | Регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга телеметрический |
| 25 | Аппарат суточного мониторирования артериального давления | 156940 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения артериального давления, неинвазивный |
| 26 | Прикроватные мониторы с центральным пультом и регистрацией электрокардиограммы, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, температуры тела; с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленное время | 157130 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный |
| 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов |
| 190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента |
| 27 | Передвижной рентгеновский аппарат | 208940 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |
| 209270 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая |
| 113880 | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая |
| 173270 | Система рентгеновская диагностическая базовая переносная, цифровая |
| 191220 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая |
| 28 | Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания | 232880 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный |
| 232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии |
| 29 | Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) | 296570 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от батареи |
| 192070 | Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы |
| 318170 | Флоуметр лазерный доплеровский |
| 329780 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питание от сети |
| 30 | Аппаратура для исследований основных показателей гемодинамики | 131610 | Система внутрисосудистого гемодинамического мониторинга |
| 190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента |
| 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов |
| 274570 | Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов |
| 296570 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от батареи |
| 326540 | Система гемодинамического мониторинга неинвазивная |
| 329780 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от сети |
| 31 | Электроэнцефалограф | 291870 | Электроэнцефалограф |
| 291820 | Система электроэнцефалографического мониторинга, портативная |
| 291830 | Система электроэнцефалографического мониторинга, стационарная |
| 32 | Стабилограф компьютерный (устройство для диагностики функции равновесия) | 228380 | Система стабилографии |
| 33 | Электромиограф (нейромиограф, миограф) | 292080 | Электромиограф |
| 34 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPАР) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата | 314860 | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов |
| 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |
| 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом |
| 35 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPАР) с дыхательным монитором | 314860 | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов |
| 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |
| 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом |
| 36 | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический |
| 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический |
| 135280 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический |
| 37 | Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, СРАР) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата | 169180 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с электроприводом |
| 216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, многоразового использования |
| 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |
| 232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии |
| 314540 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с пневмоприводом |
| 38 | Аппарат искусственной вентиляции легких с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, CPАР) с дыхательным монитором | 216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, многоразового использования |
| 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |
| 232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии |
| 169180 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с электроприводом |
| 314540 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с пневмоприводом |
| 39 | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 274570 | Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов |
| 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов |
| 190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента |
| 40 | Монитор на пациента (Неинвазивное АД, инвазивное артериальное давление - 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура - 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 274570 | Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов |
| 190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента |
| 41 | Монитор нейро-мышечной передачи | 247110 | Система мониторинга нейрофизиологических показателей |
| 42 | Монитор глубины анестезии | 275630 | Монитор глубины анестезии |
| 43 | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| 275680 | Рабочая станция для анестезии, общего назначения |
| 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |
| 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| 44 | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 275680 | Рабочая станция для анестезии, общего назначения |
| 275650 | Аппарат ингаляционной анестезии, с настенным креплением |
| 45 | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков | 275680 | Рабочая станция для анестезии, общего назначения |
| 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| 276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| 46 | Кардиомонитор с неинвазивным измерением артериального давления, частоты дыхания, насыщения крови кислородом | 190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента |
| 47 | Аппарат рентгеновский передвижной палатный | 208940 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |
| 48 | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 191220 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая |
| 49 | Передвижной рентгеновский цифровой аппарат | 208940 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |
| 173270 | Система рентгеновская диагностическая базовая переносная, цифровая |
| 113880 | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая |
| 50 | Кардиомонитор фетальный дистанционный для контроля в родах | 119540 | Монитор кардиологический фетальный |
| 51 | Фетальный монитор | 119540 | Монитор кардиологический фетальный |
| 52 | Кардиомонитор фетальный | 119540 | Монитор кардиологический фетальный |
| 53 | Дефибриллятор бифазный | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 54 | Полифункциональные мониторы | 329250 | Монитор для инвазивного определения физиологических параметров многопараметрический, многоразового использования |
| 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии |
| 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |
| 55 | Светильник операционный потолочный | 129360 | Светильник операционный |
| 56 | Светильник передвижной операционный с автономным питанием | 129360 | Светильник операционный |
| 57 | Светильник медицинский передвижной | 129360 | Светильник операционный |
| 58 | Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |
| 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |
| 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический |
| 59 | Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалищного датчика на 5 МГц | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети |
| 60 | Функциональная кровать для приема родов | 166120 | Кровать/стол для родов, без электропитания |
| 174400 | Кровать/стол для родов, с электропитанием |
| 61 | Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |
| 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов |
| 190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента |
| 62 | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем | 311390 | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом портативный |
| 216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, многоразового использования |
| 63 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных | 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |
| 232880 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный |
| 326140 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением для новорожденных |
| 64 | Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) с возможностью автоматической трансформации в стол реанимационный и встроенным источником бесперебойного питания | 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа |
| 157920 | Инкубатор для новорожденных стандартный |
| 65 | Стол для реанимации новорожденных | 233190 | Стол для реанимации новорожденных |
| 66 | Стол реанимационный для новорожденных со встроенным блоком реанимации с возможностью дооснащения встроенными неонатальными весами | 233190 | Стол для реанимации новорожденных |
| 67 | Аппарат наркозно-дыхательный | 275750 | Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический |
| 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| 68 | Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях | 326140 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением для новорожденных |
| 69 | Кровать многофункциональная реанимационная для палат интенсивной терапии | 120210 | Кровать больничная механическая |
| 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |
| 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |
| 70 | Кардиомонитор прикроватный | 157530 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, электрокардиографический |
| 71 | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | 144610 | Анализатор газов крови ИВД, лабораторный, автоматический |
| 135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический |
| 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический |
| 135280 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический |
| 72 | Стол операционный (хирургический) | 245390 | Стол операционный ортопедический, электрогидравлический |
| 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |
| 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |
| 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |
| 73 | Монитор с функциями электрокардиографа, измерения артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных сокращений | 274570 | Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов |
| 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов |
| 190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента |
| 74 | Электрокоагулятор хирургический | 260500 | Система электрохирургическая |
| 75 | Велоэргометр | 140790 | Велоэргометр |
| 76 | Бодиплетизмограф | 151330 | Плетизмограф интегральный |
| 232490 | Спирометр диагностический |
| 77 | Электромиограф | 292080 | Электромиограф |
| 260980 | Миограф |
| 78 | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления | 156940 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения артериального давления, неинвазивный |
| 79 | Аппарат для объемной сфигмографии | 317710 | Устройство для неинвазивного изменения параметров сердечно-сосудистой системы |
| 80 | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | 274680 | Установка передвижная для проведения стресс-теста |
| 178060 | Система мониторинга показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой |
| 191730 | Система мониторинга показателей при проведении сердечно-легочного стресс-теста с нагрузкой |
| 81 | Кардио-респираторный комплекс | 274140 | Полисомнограф |
| 274150 | Анализатор полисомнографический |
| 191730 | Система мониторинга показателей при проведении сердечно-легочного стресс-теста с нагрузкой |
| 82 | Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов | 192070 | Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы |
| 296570 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от батареи |
| 329780 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от сети |
| 192070 | Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы |
| 83 | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | 291480 | Регистратор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга |
| 291680 | Регистратор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга, телеметрический |
| 84 | Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток | 156940 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения артериального давления, неинвазивный |
| 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии |
| 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |
| 85 | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная |
| 324320 | Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела |
| 86 | Монитор пациента прикроватный с определением частоты дыхания, частоты сердечных сокращений неинвазивным измерением артериального давления температуры, проведением электрокардиографии пульсоксиметрии | 326540 | Система гемодинамического мониторинга неинвазивная |
| 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов |
| 190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента |
| 87 | Стерилизатор для инструментов | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| 150480 | Стерилизатор озоновый на основе пероксида водорода |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |
| 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |
| 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный |
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| 291960 | Стерилизатор электролитический |
| 88 | Светильник хирургический бестеневой | 129360 | Светильник операционный |
| 89 | Стол операционный универсальный | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический |
| 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |
| 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |
| 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |
| 90 | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | 126550 | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции |
| 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |
| 282950 | Система диатермической электрохирургии эндоскопическая |
| 260500 | Система электрохирургическая |
| 91 | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии | 268350 | Система лапароскопическая, многоразового использования |
| 271790 | Система эндоскопической визуализации |
| 271830 | Видеокамера эндоскопа |
| 92 | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (O2, N2O, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севофлуран) с блоком для газоанализа | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |
| 93 | Монитор прикроватный, включающий: контроль частоты сердечных сокращений; контроль частоты дыхания; контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов |
| 190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента |
| 94 | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 266440 | Видеоколоноскоп гибкий с дистанционным управлением |
| 179300 | Видеобронхоскоп гибкий, многоразового использования |
| 179310 | Видеодуоденоскоп гибкий, многоразового использования |
| 145680 | Видеолапароскоп жесткий |
| 178980 | Дуоденоскоп оптоволоконный гибкий |
| 179100 | Бронхоскоп оптоволоконный гибкий |
| 143930 | Бронхоскоп жесткий |
| 144980 | Лапароскоп оптический жесткий |
| 145330 | Сигмоидоскоп жесткий |
| 179420 | Видеогастроскоп гибкий |
| 179630 | Видеосигмоидоскоп гибкий |
| 179730 | Видеогастродуоденоскоп гибкий |
| 179760 | Колоноскоп оптоволоконный гибкий |
| 179880 | Гастродуоденоскоп оптоволоконный гибкий |
| 179920 | Сигмоидоскоп оптоволоконный гибкий |
| 179940 | Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования |
| 179950 | Видеопанкреатоскоп гибкий |
| 180020 | Гастроскоп оптоволоконный гибкий |
| 201530 | Эндоскоп для исследования органов таза |
| 248650 | Ректоскоп, многоразового использования |
| 95 | Электрохирургический блок | 260140 | Генератор электрохирургической системы |
| 96 | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или регидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель | 271790 | Система эндоскопической визуализации |
| 97 | Видеопроцессор | 271500 | Система управления/получения видеоизображений для эндоскопа |
| 98 | Монитор | 271710 | Видеодисплей для эндоскопии |
| 99 | Тонометр портативный для измерения внутриглазного давления | 171850 | Тонометр офтальмологический, ручной |
| 172450 | Тонометр офтальмологический, с питанием от батареи |
| 172460 | Тонометр офтальмологический, с питанием от сети |
| 100 | Автоматический рефрактометр | 172230 | Рефрактометр офтальмологический, автоматический |
| 101 | Автоматический пневмотонометр | 172450 | Тонометр офтальмологический, с питанием от батареи |
| 172460 | Тонометр офтальмологический, с питанием от сети |
| 102 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 260500 | Система электрохирургическая |
| 103 | Риноскоп, риноларингофиброскоп | 145260 | Риноскоп жесткий |
| 179960 | Видеооториноларингоскоп гибкий, многоразового использования |
| 104 | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 191220 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая |
| 105 | Проявочный автомат и комплект дополнительных принадлежностей для обработки аналоговых изображений на рентгеновской пленке или система для компьютерной радиографии | 185080 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки при дневном свете |
| 267590 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки в темной комнате |
| 106 | Электрокардиограф 12-канальный | 122620 | Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала |
| 269170 | Электрокардиограф многоканальный, профессиональный |
| 107 | Электроэнцефалограф | 291870 | Электроэнцефалограф |
| 108 | Аппарат для регистрации вызванных потенциалов, медленных потенциалов | 152550 | Система для графической регистрации вызванных потенциалов |
| 109 | Тепловизор | 126320 | Система инфракрасная термографическая |
| 110 | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от батареи | 296570 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от батареи |
| 111 | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная |
| 329780 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от сети |
| 112 | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 191110 | Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая |
| 113 | Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый) | 135190 | Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела |
| 114 | Автоматический шприц - инжектор | 229860 | Насос шприцевой |
| 245000 | Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, стационарная |
| 245020 | Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная |
| 141750 | Система инъекции контрастного вещества для магнитно-резонансной томографии, с питанием от сети, передвижная |
| 141760 | Система инъекции контрастного вещества для магнитно-резонансной томографии, с питанием от батареи |
| 115 | Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом | 135160 | Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом |
| 155920 | Система магнитно-резонансной томографии конечностей, со сверхпроводящим магнитом |
| 116 | Лазерная камера сетевая для печати медицинских изображений на пленке | 341950 | Термопринтер с диффузией красителя |
| 117 | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 191330 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая |
| 209270 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая |
| 268210 | Система визуализации флюороскопическая цифровая |
| 118 | Комплект оборудования для зала лечебной физической культуры | 158620 | Устройство для тренировки координации реабилитационное |
| 119 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений | 232620 | Рабочая станция для диагностической цифровой системы рентгеновской визуализации |
| 120 | Автоматизированное рабочее место рентгенлаборанта с персональным компьютером | 232620 | Рабочая станция для диагностической цифровой системы рентгеновской визуализации |
| 121 | Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии | 100180 | Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая |